## Table 1
ANEXO N° 5 - ESTRUCTURA DE COSTOS
DESCRIPCION |  | UNIDAD | METRADO |  | MARCA(*) |  | PRECIO UNITARIO (S/.) | PRECIO TOTAL (S/.)
PISO 1
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE DESAGÜE
SALIDA DE DEASAGÜE
SALIDA PVC - SAL PARA DESAGUE DE Ø =4" |  | PTO | 8
SALIDA PVC - SAL PARA DESAGUE DE Ø=3" |  | PTO | 5
SALIDA PVC - SAL PARA DESAGUE DE Ø=2" |  | PTO | 5
SALIDA PVC - SAL PARA VENTILACION DE Ø=2" |  | PTO | 0
RED DE DISTRIBUCION
TUBERIA DE PVC SAL 6" |  | M | 22.2
TUBERIA DE PVC SAL 4" |  | M | 17.5
TUBERIA DE PVC SAL 3" |  | M | 5.65
TUBERIA DE PVC SAL 2" |  | M | 47.1
CAMARAS DE INSPECCION
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"-C°S°FC=175 kg/cm2 |  | UND | 5
ADITAMIENTOS VARIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL |  | UND | 11
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL |  | UND | 5
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL |  | UND | 15
REGISTRO DE BRONCE 4" |  | UND | 3
SUMIDERO DE BRONCE 3" |  | UND | 3
SISTEMA DE AGUA
SALIDAS DE AGUA FRIA
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" |  | PTO | 12
RED DE DISTRIBUCION
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 2" PVC-SAP |  | M | 24.4
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1 1/4" PVC-SAP |  | M | 0.9
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP |  | M | 9.7
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP |  | M | 4.8
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP |  | M | 12.32
SUMINISTRO DE VALVULAS
VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 3/4" |  | UND | 1
VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1" |  | UND | 2
VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 2" |  | UND | 2
NICHO RECUBIERTO CON MADERA DE 1/2" DE 0.25m x .20m |  | UND | 5
ADITAMIENTOS VARIOS
CODO PVC SAP DE 2"X 90° |  | UND | 8
CODO PVC SAP DE 1"X 90° |  | UND | 8
CODO PVC SAP DE 3/4"X 90° |  | UND | 1
CODO PVC SAP DE 1/2"X 90° |  | UND | 27
TEE PVC SAP DE 1 1/4"X1 1/4" |  | UND | 1
TEE PVC SAP DE 1"X1" |  | UND | 5
TEE PVC SAP DE 3/4"X3/4" |  | UND | 3
REDUCCION PVC SAP DE 2"X3/4" |  | UND | 1
REDUCCION PVC SAP DE 2"X1 1/4" |  | UND | 1
REDUCCION PVC SAP DE 1 1/4"X1" |  | UND | 2
REDUCCION PVC SAP DE 1"X3/4" |  | UND | 2
REDUCCION PVC SAP DE 1"X1/2" |  | UND | 5
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
INODORO BLANCO D/LOSA 1ERA NAC.+T. BAJO INC. ACC. |  | PZA | 0
LAVATORIO DE LOZA BLANCO INC. ACCESORIOS. |  | PZA | 4
URINARIO DE LOZA BLANCO INC. ACCESORIOS. |  | PZA | 1
GRIFO CROMADO PARA LAVATORIO |  | UND | 4
MEDIDOR DE AGUA |  | UND | 1
VARIOS
PRUEBA HIDRAULICA |  | GLB | 1
PISO 2
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE DESAGUE
SALIDA DE DEASAGÜE
SALIDA PVC - SAL PARA DESAGUE DE Ø =4" |  | PTO | 4
SALIDA PVC - SAL PARA DESAGUE DE Ø=3" |  | PTO | 1
SALIDA PVC - SAL PARA DESAGUE DE Ø=2" |  | PTO | 6
SALIDA PVC - SAL PARA VENTILACION DE Ø=2" |  | PTO | 5
RED DE DISTRIBUCION
TUBERIA DE PVC SAL 6" |  | M | 6.95
TUBERIA DE PVC SAL 4" |  | M | 5.3
TUBERIA DE PVC SAL 3" |  | M | 4.25
TUBERIA DE PVC SAL 2" |  | M | 29.8
ADITAMIENTOS VARIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL |  | UND | 9
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL |  | UND | 2
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL |  | UND | 15
REGISTRO DE BRONCE 4" |  | UND | 1
SUMIDERO DE BRONCE 3" |  | UND | 1
SISTEMA DE AGUA
SALIDAS DE AGUA FRIA
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" |  | PTO | 9
RED DE DISTRIBUCION
RED PRINCIPAL TUBERIA DE 2" PVC-SAP |  | M | 3
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1 1/4" PVC-SAP |  | M | 2.85
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP |  | M | 4.65
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP |  | M | 1.7
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP |  | M | 6.65
SUMINISTRO DE VALVULAS
VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1 1/4" |  | UND | 1
NICHO RECUBIERTO CON MADERA DE 1/2" DE 0.25m x .20m |  | UND | 1
ADITAMIENTOS VARIOS
CODO PVC SAP DE 1 1/4"X 90° |  | UND | 4
CODO PVC SAP DE 1"X 90° |  | UND | 1
CODO PVC SAP DE 1/2"X 90° |  | UND | 11
TEE PVC SAP DE 1 1/4"X1 1/4" |  | UND | 2
TEE PVC SAP DE 1"X1" |  | UND | 4
TEE PVC SAP DE 3/4"X3/4" |  | UND | 2
REDUCCION PVC SAP DE 1 1/4"X1/2" |  | UND | 1
REDUCCION PVC SAP DE 1 1/4"X1" |  | UND | 2
REDUCCION PVC SAP DE 1"X3/4" |  | UND | 2
REDUCCION PVC SAP DE 1"X1/2" |  | UND | 4
REDUCCION PVC SAP DE 3/4"X1/2" |  | UND | 4
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
INODORO BLANCO D/LOSA 1ERA NAC.+T. BAJO INC. ACC. |  | PZA | 3
LAVATORIO DE LOZA BLANCO INC. ACCESORIOS. |  | PZA | 3
URINARIO DE LOZA BLANCO INC. ACCESORIOS. |  | PZA | 3
VARIOS
PRUEBA HIDRAULICA |  | GLB | 1
PISO 3
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE DESAGUE
SALIDA DE DEASAGÜE
SALIDA PVC - SAL PARA DESAGUE DE Ø =4" |  | PTO | 5
SALIDA PVC - SAL PARA DESAGUE DE Ø=3" |  | PTO | 1
SALIDA PVC - SAL PARA DESAGUE DE Ø=2" |  | PTO | 4
SALIDA PVC - SAL PARA VENTILACION DE Ø=2" |  | PTO | 8
RED DE DISTRIBUCION
TUBERIA DE PVC SAL 6" |  | M | 7.1
TUBERIA DE PVC SAL 4" |  | M | 6.8
TUBERIA DE PVC SAL 3" |  | M | 0.75
TUBERIA DE PVC SAL 2" |  | M | 30.5
ADITAMIENTOS VARIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC - SAL |  | UND | 9
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL |  | UND | 4
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL |  | UND | 16
REGISTRO DE BRONCE 4" |  | UND | 1
SUMIDERO DE BRONCE 3" |  | UND | 1
SISTEMA DE AGUA
SALIDAS DE AGUA FRIA
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" |  | PTO | 9
RED DE DISTRIBUCION
RED PRINCIPAL TUBERIA DE 1 1/4" PVC-SAP |  | M | 2.1
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP |  | M | 3.6
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP |  | M | 1.6
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP |  | M | 10.3
SUMINISTRO DE VALVULAS
VALVULA DE CONTROL TIPO GLOBO 1 1/4" |  | UND | 1
NICHO RECUBIERTO CON MADERA DE 1/2" DE 0.25m x .20m |  | UND | 1
ADITAMIENTOS VARIOS
CODO PVC SAP DE 1 1/4"X 90° |  | UND | 3
CODO PVC SAP DE 1"X 90° |  | UND | 2
CODO PVC SAP DE 1/2"X 90° |  | UND | 13
TEE PVC SAP DE 1 1/4"X1 1/4" |  | UND | 2
TEE PVC SAP DE 1"X1" |  | UND | 4
TEE PVC SAP DE 3/4"X3/4" |  | UND | 2
REDUCCION PVC SAP DE 1 1/4"X1/2" |  | UND | 2
REDUCCION PVC SAP DE 1 1/4"X1" |  | UND | 2
REDUCCION PVC SAP DE 1"X3/4" |  | UND | 2
REDUCCION PVC SAP DE 1"X1/2" |  | UND | 4
REDUCCION PVC SAP DE 3/4"X1/2" |  | UND | 4
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
INODORO BLANCO D/LOSA 1ERA NAC.+T. BAJO INC. ACC. |  | PZA | 4
LAVATORIO DE LOZA BLANCO INC. ACCESORIOS. |  | PZA | 4
LAVATORIO METALICO PARA COCINA INC. ACCESORIOS. |  | UND | 1
VARIOS
PRUEBA HIDRAULICA |  | GLB | 1
(*) Se deberá consignar la marca en caso sea necesario
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | METRADO | MARCA* | PRECIO UNITARIO (S/.) | PRECIO TOTAL (S/.)
01 | PISO 1
01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
2001-01-01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01.01 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS NO ESTRUCTURALES EN LADRILLO |  |  | m3 | 5.646
01.01.01.02 | ELIMINACION DE DESMONTE |  |  | m3 | 5.646
01.01.01.03 | RETIRO Y ELIMINACIÓN DE PORTÓN DE GARAJE DE MADERA |  |  | Glb. | 1
01.01.01.04 | RETIRO DE LAVAMANOS |  |  | Glb. | 1
01.01.01.05 | REUBICACIÓN DE INODORO |  |  | Glb. | 5
01.01.01.06 | REUBICACIÓN DE LAVAMANOS |  |  | Glb. | 1
01.01.01.07 | REUBICACIÓN DE MIGITORIO |  |  | Glb. | 1
01.01.01.08 | REUBICACIÓN DE MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO |  |  | m2 | 5.734
01.01.01.09 | RETIRO DE MAMPARA FIJA DE VIDRIO TEMPLADO |  |  | m2 | 3.88
01.03 | ARQUITECTURA
2001-01-03 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
01.03.01.01 | TAPADO DE VANOS SISTEMA DRYWALL DOBLE CARA DEL VANO |  |  | m2 | 10.12
01.03.01.02 | TAPADO DE VANOS SISTEMA DRYWALL UNA CARA DEL VANO |  |  | m2 | 2.32
01.03.01.03 | MURO DE DRYWALL RH 12.7 mm, E=12.7 CM (SIN PINTAR) |  |  | m2 | 56
01.03.01.04 | MURO DE DRYWALL RF 12.7 mm, E=12.7 cm (SIN PINTAR) |  |  | m2 | 13
2002-05-03 | COBERTURAS
05.03.02.01 | COBERTURA CON ALUZINC TR4 E=0.5 mm PRE PINTADO |  |  | m2 | 5.4
2003-01-03 | CIELORRASOS
01.03.03.01 | BALDOSA ACÚSTICA 0.60X0.60 m, E=12mm INC/ESTRUCTURA |  |  | m2 | 16
2004-01-03 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.03.03.01 | EMPASTADO CON TEMPLE FINO EN MUROS |  |  | m2 | 210
2005-01-03 | PISOS Y PAVIMENTOS
01.03.05.01 | PISOS
01.03.05.01.01 | NIVELADO DE PISO ESPESOR 6 CM Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO 60×60 CM |  |  | m2 | 5.225
01.03.05.01.02 | NIVELADO DE PISO CEMENTO PULIDO ESPESOR 8CM |  |  | m2 | 7.466
01.03.05.01.03 | CERAMICO AT ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS 0.60X0.60m |  |  | m2 | 15
01.03.05.01.04 | NIVELACIÓN DE PISO Y COLOCACIÓN DE TAPIZÓN ACANALADO GRIS DE ALTO TRÁNSITO PARA OFICINA |  |  | m2 | 65.92
2006-01-03 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
01.03.06.01 | ZÓCALO DE CERAMICO GRIS 0.30X0.30 |  |  | m2 | 33.46
01.03.06.02 | CONTRAZÓCALO CERÁMICO GRIS 0.10x0.60m |  |  | ml. | 66.66
2007-01-03 | CARPINTERIA DE MADERA
01.03.07.01 | PUERTAS
01.03.07.01.01 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P01 (2.10x0.70m) CON MARCO DE CEDRO |  |  | Und. | 2
01.03.07.01.02 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P02 (2.10x0.75m) CON MARCO DE CEDRO |  |  | Und. | 0
01.03.07.01.03 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P03 (2.10x0.80m) CON MARCO DE CEDRO |  |  | Und. | 2
01.03.07.01.04 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P04 (2.10x0.90m) CON MARCO DE CEDRO |  |  | Und. | 2
01.03.07.01.05 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P05 (2.10x1.00m) CON MARCO DE CEDRO |  |  | Und. | 1
01.03.07.02 | MELAMINA
01.03.07.02.01 | DIVISOR URINARIO DE MELAMINA (0.40x0.80) e=18mm |  |  | Und. | 1
01.03.07.02.02 | PUERTA DE MELAMINA PARA MÓDULO DE BAÑO 0.70×1.80 m CON PESTILLO SIMPLE |  |  | Und. | 4
01.03.07.02.03 | MÓDULO DE BAÑO DE MELAMINA 1.05x1.40x1.8 m, h=2.00 m |  |  | Und. | 2
01.03.07.02.04 | MÓDULO DE BAÑO DE MELAMINA 0.83x1.40x1.8 m, h=2.00 m |  |  | Und. | 2
2008-01-03 | CARPINTERIA DE METAL
01.03.08.01 | PASAMANOS DE FIERRO TUBULAR 2.5" H=0.90 m |  |  | ml. | 1.6
2009-01-03 | CERRAJERIA
01.03.09.01 | CERRADURA TIPO POMO 10x7.5 cm ACERO INOXIDABLE |  |  | 1 | 7
2010-01-03 | PINTURA
01.03.10.01 | PINTURA EN LÁTEX BLANCO HUMO EN MUROS INTERIORES (2 MANOS) |  |  | m2 | 361.94
01.03.10.02 | PINTURA EN LÁTEX BLANCA EN TECHOS INTERIORES (2 MANOS) |  |  | m2 | 102.773
01.03.10.03 | BARNIZ MARINO MATE EN PUERTAS DE MADERA, A 2 MANOS |  |  | m2 | 24.36
2011-01-03 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERÍA
01.03.11.01 | LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA (S/.4.5 x m2) |  |  | Glb. | 1
01.03.11.02 | LIMPIEZA FINAL (S/. 6 x m2) |  |  | Glb. | 1
02 | PISO INTERMEDIO 1 - ARCHIVO
02.03 | ARQUITECTURA
2004-02-03 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.03.04.01 | EMPASTADO CON TEMPLE FINO EN MUROS |  |  | m2 | 32.28
2005-02-03 | PISOS Y PAVIMENTOS
02.03.05.01 | PISOS
02.03.05.01.01 | MANTENIMIENTO DE PISO PARQUET |  |  | m2 | 12.375
2006-02-03 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.03.06.01 | CONTRAZÓCALO CERÁMICO GRIS 0.10x0.60m |  |  | ml. | 13.74
2007-02-03 | CARPINTERIA DE MADERA
02.03.07.01 | PUERTAS
02.03.07.01.01 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P02 (2.10x0.75m) CON MARCO DE CEDRO |  |  | Und. | 1
2008-01-03 | CERRAJERIA
01.03.08.01 | CERRADURA TIPO POMO 10x7.5 cm ACERO INOXIDABLE |  |  | Und. | 1
2009-02-03 | PINTURA
02.03.09.01 | PINTURA EN LÁTEX BLANCA EN MUROS INTERIORES (2 MANOS) |  |  | m2 | 32.28
02.03.09.02 | PINTURA EN LÁTEX BLANCA EN TECHOS INTERIORES (2 MANOS) |  |  | m2 | 12.35
02.03.09.03 | BARNIZ MARINO MATE EN PUERTAS DE MADERA, A 2 MANOS |  |  | m2 | 3.15
2010-02-03 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERÍA
02.03.10.01 | LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA (S/.4.5 x m2) |  |  | Glb. | 1
02.03.10.02 | LIMPIEZA FINAL (S/. 6 x m2) |  |  | Glb. | 1
03 | PISO 2
03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
2001-03-01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01.01 | DEMOLICIONES |  |  | m3 | 15.41
03.01.01.02 | ELIMINACION DE DEMOLICIONES |  |  | m3 | 15.41
03.01.01.03 | RETIRO DE LAVAMANOS |  |  | Glb. | 2
03.01.01.04 | RETIRO DE VENTANA FIJA DE VIDRIO TEMPLADO |  |  | m2 | 5.08
03.03 | ARQUITECTURA
2001-03-03 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
03.03.01.01 | MURO DE DRYWALL RH 12.7 mm, E=12.7 CM (SIN PINTAR) |  |  | m2 | 39.32
03.03.01.02 | TAPADO DE VANOS SISTEMA DRYWALL DOBLE CARA DEL VANO |  |  | m2 | 8.58
2003-03-03 | CIELORRASOS
03.03.03.01 | BALDOSA ACÚSTICA 0.60X0.60 m, E=12mm INC/ESTRUCTURA |  |  | m2 | 28.77
2004-01-03 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.03.04.01 | EMPASTADO CON TEMPLE FINO EN MUROS |  |  | m2 | 220.97
2005-03-03 | PISOS Y PAVIMENTOS
03.03.05.01 | PISOS
03.03.05.01.03 | NIVELACIÓN DE PISO Y COLOCACIÓN DE TAPIZÓN ACANALADO GRIS DE ALTO TRÁNSITO PARA OFICINA |  |  | m2 | 88.05
03.03.05.01.04 | CERAMICO AT ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS 0.60X0.60m |  |  | m2 | 17.42
2006-03-03 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
03.03.06.01 | ZÓCALO DE CERAMICO GRIS 0.30X0.30 |  |  | m2 | 17.794
03.03.06.02 | CONTRAZÓCALO CERÁMICO GRIS 0.10x0.60m |  |  | ml. | 55.3
2007-03-03 | CARPINTERIA DE MADERA
03.03.07.01 | PUERTAS
01.03.07.01.01 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P02 (2.10x0.75m) CON MARCO DE CEDRO |  |  | Und. | 2
01.03.07.01.02 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P03 (2.10x0.80m) CON MARCO DE CEDRO |  |  | Und. | 3
01.03.07.01.03 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P04 (2.10x0.90m) CON MARCO DE CEDRO |  |  | Und. | 2
01.03.07.01.04 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P05 (2.10x1.00m) CON MARCO DE CEDRO |  |  | Und. | 1
01.03.07.02 | MELAMINA
01.03.07.02.01 | DIVISOR URINARIO DE MELAMINA (0.40x0.80) e=18mm |  |  | Und. | 2
01.03.07.02.02 | PUERTA DE MELAMINA PARA MÓDULO DE BAÑO 0.70×1.80 m CON PESTILLO SIMPLE |  |  | Und. | 3
01.03.07.02.03 | MÓDULO DE BAÑO DE MELAMINA 0.93x1.30x1.8 m, h=2.00 m |  |  | Und. | 3
2008-03-03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
03.03.08.01 | PASAMANOS DE FIERRO TUBULAR 2.5" H=0.90 m |  |  | ml. | 2
2009-03-03 | CERRAJERIA
01.03.07.01 | CERRADURA TIPO POMO 10x7.5 cm ACERO INOXIDABLE |  |  | Und. | 8
2010-05-03 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
05.03.10.01 | VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO CON MARCO DE ALUMINIO, DOS HOJAS CORREDIZAS |  |  | m2 | 1.6
2011-03-03 | PINTURA
03.03.11.01 | PINTURA EN LÁTEX BLANCA EN MUROS INTERIORES (2 MANOS) |  |  | m2 | 317.41
03.03.11.02 | PINTURA EN LÁTEX BLANCA EN TECHOS INTERIORES (2 MANOS) |  |  | m2 | 100.5
03.03.11.03 | BARNIZ MARINO MATE EN PUERTAS DE MADERA, A 2 MANOS |  |  | m2 | 28.14
2011-03-03 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERÍA
03.03.11.01 | LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA (S/. 4.5 x m2) |  |  | Glb. | 1
03.03.11.02 | LIMPIEZA FINAL (S/. 6 x m2) |  |  | Glb. | 1
04 | PISO INTERMEDIO 2
04.03 | ARQUITECTURA
2004-04-03 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
04.03.04.01 | EMPASTADO CON TEMPLE FINO EN MUROS |  |  | m2 | 32.32
2007-04-03 | CARPINTERIA DE MADERA
04.03.07.01 | PUERTAS
04.03.07.01.01 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA P02 (2.10x0.75m) CON MARCO DE CEDRO |  |  | Und. | 1
2009-03-03 | CERRAJERIA
03.03.09.01 | CERRADURA TIPO POMO 10x7.5 cm ACERO INOXIDABLE |  |  | Und. | 1
2010-05-03 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
05.03.10.01 | VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO CON MARCO DE ALUMINIO, DOS HOJAS CORREDIZAS |  |  | m2 | 1.516
05.03.10.01 | MAMPARA FIJA PARA DATACENTER |  |  | m2 | 7.86
05.03.10.02 | PUERTA CORREDIZA |  |  | Und. | 1
2011-04-03 | PINTURA
04.03.11.01 | PINTURA EN LÁTEX BLANCA EN MUROS INTERIORES (2 MANOS) |  |  | m2 | 32.32
04.03.11.02 | PINTURA EN LÁTEX BLANCA EN TECHOS INTERIORES (2 MANOS) |  |  | m2 | 12.513
04.03.11.03 | BARNIZ MARINO MATE EN PUERTAS DE MADERA, A 2 MANOS |  |  | m2 | 3.15
2012-04-03 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERÍA
04.03.12.01 | LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA (S/.4.5x m2) |  |  | Glb. | 1
04.03.12.02 | LIMPIEZA FINAL (S/. 6 x m2) |  |  | Glb. | 1
05 | PISO 3
05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
2001-05-01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01.01 | DEMOLICIONES |  |  | m3 | 3.5
05.01.01.01.01 | ELIMINACION DE DEMOLICIONES |  |  | m3 | 3.5
05.01.01.01.02 | RETIRO DE LAVADERO DE COCINA |  |  | Und. | 1
05.01.01.01.02 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL |  |  | Kg | 214
05.01.01.01.03 | REUBICACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL |  |  | Kg | 104
(*) Se deberá consignar la marca en caso sea necesario
 Los metrados son referenciales y fueron calculados en función a los planos de diseño, la omisión parcial o total de una partida no dispensará al contratista de su ejecución, si está prevista en los planos y/o características técnicas.  En caso de existir divergencias entre los documentos del proyecto, los planos tienen validez sobre las características técnicas, y éstas a su vez tienen validez sobre los metrados.  Todas los equipos eléctricos o electromecánicos, tableros eléctricos, luminarias, tuberías y/o sus accesorios deben estar conforme a las normas vigentes, RNE, Código Nacional de Electricidad, Resoluciones Ministeriales, etc.; de igual modo todos los procedimientos y formas de instalación debe ser conforme a las normas y a las buenas prácticas.  El contratista debe tomar en cuenta todos los detalles que sean necesarios para lograr que la implementación eléctrica funcione sin ningún problema en todo el alcance del servicio.